## DataCenter
| CONSUMO DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CGN - OPERACIÓN NORMAL 15 |  |  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO
WATTS |  |  | Equipo | Cantidad | Kwh | Horas (h) aprox. | Días | Total horas (h) | Kwh mes | Kw | Horas (h) aprox. | Días | Total horas (h) | Kwh mes | Kw | Horas (h) aprox. | Días | Total horas (h) | Kwh mes | Kw | Horas (h) aprox. | Días | Total horas (h) | Kwh mes | Kw | Horas (h) aprox. | Días | Total horas (h) | Kwh mes | Kw | Horas (h) aprox. | Días | Total horas (h) | Kwh mes | Kw
122 | Data Center | Switch 48 | Dell PowerConnect 7048R | 2 | 5.856 | 24 | 31 | 744 | 181.536 | 0.244 | 24 | 29 | 696 | 169.824 | 0.244 | 24 | 31 | 744 | 181.536 | 0.244 | 24 | 30 | 720 | 175.68 | 0.244 | 24 | 31 | 744 | 181.536 | 0.244 | 24 | 30 | 720 | 175.68 | 0.244
325 |  | Switch 48 | CISCO 2960 (FAMOC) | 3 | 23.4 | 24 | 31 | 744 | 725.4 | 0.975 | 24 | 29 | 696 | 678.6 | 0.975 | 24 | 31 | 744 | 725.4 | 0.975 | 24 | 30 | 720 | 702 | 0.975 | 24 | 31 | 744 | 725.4 | 0.975 | 24 | 30 | 720 | 702 | 0.975
60 |  | SRD-1656D | DVR (FAMOC) | 1 | 1.44 | 24 | 31 | 744 | 44.64 | 0.06 | 24 | 29 | 696 | 41.76 | 0.06 | 24 | 31 | 744 | 44.64 | 0.06 | 24 | 30 | 720 | 43.2 | 0.06 | 24 | 31 | 744 | 44.64 | 0.06 | 24 | 30 | 720 | 43.2 | 0.06
15 |  | Router GPON | Router GPON (UNE) | 1 | 0.36 | 24 | 31 | 744 | 11.16 | 0.015 | 24 | 29 | 696 | 10.44 | 0.015 | 24 | 31 | 744 | 11.16 | 0.015 | 24 | 30 | 720 | 10.8 | 0.015 | 24 | 31 | 744 | 11.16 | 0.015 | 24 | 30 | 720 | 10.8 | 0.015
300 |  | ROUTER | Cisco 3845 (MEDIACOMMERCE) | 2 | 14.4 | 24 | 31 | 744 | 446.4 | 0.6 | 24 | 29 | 696 | 417.6 | 0.6 | 24 | 31 | 744 | 446.4 | 0.6 | 24 | 30 | 720 | 432 | 0.6 | 24 | 31 | 744 | 446.4 | 0.6 | 24 | 30 | 720 | 432 | 0.6
220 |  | Switch Dell Force 10 S48 | Switch Core | 2 | 10.56 | 24 | 31 | 744 | 327.36 | 0.44 | 24 | 29 | 696 | 306.24 | 0.44 | 24 | 31 | 744 | 327.36 | 0.44 | 24 | 30 | 720 | 316.8 | 0.44 | 24 | 31 | 744 | 327.36 | 0.44 | 24 | 30 | 720 | 316.8 | 0.44
9.95 |  | Switch LINKSYS | LINKSYS LGS318 | 1 | 0.2388 | 24 | 31 | 744 | 7.4028 | 0.00995 | 24 | 29 | 696 | 6.9252 | 0.00995 | 24 | 31 | 744 | 7.4028 | 0.00995 | 24 | 30 | 720 | 7.164 | 0.00995 | 24 | 31 | 744 | 7.4028 | 0.00995 | 24 | 30 | 720 | 7.164 | 0.00995
18 |  | FIREWALL FORTIGATE 800D | FW PRIMARIO y SECUNDARIO | 2 | 0.864 | 24 | 31 | 744 | 26.784 | 0.036 | 24 | 29 | 696 | 25.056 | 0.036 | 24 | 31 | 744 | 26.784 | 0.036 | 24 | 30 | 720 | 25.92 | 0.036 | 24 | 31 | 744 | 26.784 | 0.036 | 24 | 30 | 720 | 25.92 | 0.036
93 |  | FORTIANALYZER 400 E | FORTIANALYCER | 1 | 2.232 | 24 | 31 | 744 | 69.192 | 0.093 | 24 | 29 | 696 | 64.728 | 0.093 | 24 | 31 | 744 | 69.192 | 0.093 | 24 | 30 | 720 | 66.96 | 0.093 | 24 | 31 | 744 | 69.192 | 0.093 | 24 | 30 | 720 | 66.96 | 0.093
250 |  | NUUO | NVR | 1 | 6 | 24 | 31 | 744 | 186 | 0.25 | 24 | 29 | 696 | 174 | 0.25 | 24 | 31 | 744 | 186 | 0.25 | 24 | 30 | 720 | 180 | 0.25 | 24 | 31 | 744 | 186 | 0.25 | 24 | 30 | 720 | 180 | 0.25
180 |  | ROUTER 2960 | UNE | 1 | 4.32 | 24 | 31 | 744 | 133.92 | 0.18 | 24 | 29 | 696 | 125.28 | 0.18 | 24 | 31 | 744 | 133.92 | 0.18 | 24 | 30 | 720 | 129.6 | 0.18 | 24 | 31 | 744 | 133.92 | 0.18 | 24 | 30 | 720 | 129.6 | 0.18
55 |  | HUAWEI QUICKWAY S3300 | SW BORDER | 2 | 2.64 | 24 | 31 | 744 | 81.84 | 0.11 | 24 | 29 | 696 | 76.56 | 0.11 | 24 | 31 | 744 | 81.84 | 0.11 | 24 | 30 | 720 | 79.2 | 0.11 | 24 | 31 | 744 | 81.84 | 0.11 | 24 | 30 | 720 | 79.2 | 0.11
150 |  | ROUTER CISCO | ROUTER BACKUP (UNE) | 4 | 14.4 | 24 | 31 | 744 | 446.4 | 0.6 | 24 | 29 | 696 | 417.6 | 0.6 | 24 | 31 | 744 | 446.4 | 0.6 | 24 | 30 | 720 | 432 | 0.6 | 24 | 31 | 744 | 446.4 | 0.6 | 24 | 30 | 720 | 432 | 0.6
26.7 |  | QNAP | NAS TS431P | 1 | 0.6408 | 24 | 31 | 744 | 19.8648 | 0.0267 | 24 | 29 | 696 | 18.5832 | 0.0267 | 24 | 31 | 744 | 19.8648 | 0.0267 | 24 | 30 | 720 | 19.224 | 0.0267 | 24 | 31 | 744 | 19.8648 | 0.0267 | 24 | 30 | 720 | 19.224 | 0.0267
48 |  | SWITCH BROCADE 300 | SAN y MISIONAL | 3 | 3.456 | 24 | 31 | 744 | 107.136 | 0.144 | 24 | 29 | 696 | 100.224 | 0.144 | 24 | 31 | 744 | 107.136 | 0.144 | 24 | 30 | 720 | 103.68 | 0.144 | 24 | 31 | 744 | 107.136 | 0.144 | 24 | 30 | 720 | 103.68 | 0.144
100 |  | SWITCH POWER CONNECT 7024F | Blade | 1 | 2.4 | 24 | 31 | 744 | 74.4 | 0.1 | 24 | 29 | 696 | 69.6 | 0.1 | 24 | 31 | 744 | 74.4 | 0.1 | 24 | 30 | 720 | 72 | 0.1 | 24 | 31 | 744 | 74.4 | 0.1 | 24 | 30 | 720 | 72 | 0.1
90 |  | SWITCH CISCO SGE 2000 | Servicios | 3 | 6.48 | 24 | 31 | 744 | 200.88 | 0.27 | 24 | 29 | 696 | 187.92 | 0.27 | 24 | 31 | 744 | 200.88 | 0.27 | 24 | 30 | 720 | 194.4 | 0.27 | 24 | 31 | 744 | 200.88 | 0.27 | 24 | 30 | 720 | 194.4 | 0.27
1100 |  | SERVER DELL POWER EDGE FX2S | Chasis enclouser Dell FX2 | 1 | 26.4 | 24 | 31 | 744 | 818.4 | 1.1 | 24 | 29 | 696 | 765.6 | 1.1 | 24 | 31 | 744 | 818.4 | 1.1 | 24 | 30 | 720 | 792 | 1.1 | 24 | 31 | 744 | 818.4 | 1.1 | 24 | 30 | 720 | 792 | 1.1
120 |  | SERVER DELL SC120 | Expansion del sistema de almacenamiento clousure SC120 | 1 | 2.88 | 24 | 31 | 744 | 89.28 | 0.12 | 24 | 29 | 696 | 83.52 | 0.12 | 24 | 31 | 744 | 89.28 | 0.12 | 24 | 30 | 720 | 86.4 | 0.12 | 24 | 31 | 744 | 89.28 | 0.12 | 24 | 30 | 720 | 86.4 | 0.12
580 |  | SERVER DELL SCV2000 | SAN | 1 | 13.92 | 24 | 31 | 744 | 431.52 | 0.58 | 24 | 29 | 696 | 403.68 | 0.58 | 24 | 31 | 744 | 431.52 | 0.58 | 24 | 30 | 720 | 417.6 | 0.58 | 24 | 31 | 744 | 431.52 | 0.58 | 24 | 30 | 720 | 417.6 | 0.58
420 |  | SERVER HP PROLIANT DL380G7 | GALILEO y TRITON | 2 | 20.16 | 24 | 31 | 744 | 624.96 | 0.84 | 24 | 29 | 696 | 584.64 | 0.84 | 24 | 31 | 744 | 624.96 | 0.84 | 24 | 30 | 720 | 604.8 | 0.84 | 24 | 31 | 744 | 624.96 | 0.84 | 24 | 30 | 720 | 604.8 | 0.84
400 |  | SERVER HP PROLIANT DL180G6 | SETEBOS | 1 | 9.6 | 24 | 31 | 744 | 297.6 | 0.4 | 24 | 29 | 696 | 278.4 | 0.4 | 24 | 31 | 744 | 297.6 | 0.4 | 24 | 30 | 720 | 288 | 0.4 | 24 | 31 | 744 | 297.6 | 0.4 | 24 | 30 | 720 | 288 | 0.4
350 |  | SERVER IBM 3250 | SIGI | 1 | 8.4 | 24 | 31 | 744 | 260.4 | 0.35 | 24 | 29 | 696 | 243.6 | 0.35 | 24 | 31 | 744 | 260.4 | 0.35 | 24 | 30 | 720 | 252 | 0.35 | 24 | 31 | 744 | 260.4 | 0.35 | 24 | 30 | 720 | 252 | 0.35
550 |  | SERVER DELL POWEREDGE 1850 | POLLUX 5.5 TSM | 1 | 13.2 | 24 | 31 | 744 | 409.2 | 0.55 | 24 | 29 | 696 | 382.8 | 0.55 | 24 | 31 | 744 | 409.2 | 0.55 | 24 | 30 | 720 | 396 | 0.55 | 24 | 31 | 744 | 409.2 | 0.55 | 24 | 30 | 720 | 396 | 0.55
80 |  | IBM 2498 -B24 | SWITCH SAN | 1 | 1.92 | 24 | 31 | 744 | 59.52 | 0.08 | 24 | 29 | 696 | 55.68 | 0.08 | 24 | 31 | 744 | 59.52 | 0.08 | 24 | 30 | 720 | 57.6 | 0.08 | 24 | 31 | 744 | 59.52 | 0.08 | 24 | 30 | 720 | 57.6 | 0.08
350 |  | DELL ML6000 | LIBRERÍA 2 | 1 | 8.4 | 24 | 31 | 744 | 260.4 | 0.35 | 24 | 29 | 696 | 243.6 | 0.35 | 24 | 31 | 744 | 260.4 | 0.35 | 24 | 30 | 720 | 252 | 0.35 | 24 | 31 | 744 | 260.4 | 0.35 | 24 | 30 | 720 | 252 | 0.35
460 |  | HITACHI | SAN VSP G200 | 1 | 11.04 | 24 | 31 | 744 | 342.24 | 0.46 | 24 | 29 | 696 | 320.16 | 0.46 | 24 | 31 | 744 | 342.24 | 0.46 | 24 | 30 | 720 | 331.2 | 0.46 | 24 | 31 | 744 | 342.24 | 0.46 | 24 | 30 | 720 | 331.2 | 0.46
120 |  | SWITCH DELL POWER CONNECT 7048R | Servidores red 80 | 1 | 2.88 | 24 | 31 | 744 | 89.28 | 0.12 | 24 | 29 | 696 | 83.52 | 0.12 | 24 | 31 | 744 | 89.28 | 0.12 | 24 | 30 | 720 | 86.4 | 0.12 | 24 | 31 | 744 | 89.28 | 0.12 | 24 | 30 | 720 | 86.4 | 0.12
585 |  | IBM XSERIES 336 | HMC | 1 | 14.04 | 24 | 31 | 744 | 435.24 | 0.585 | 24 | 29 | 696 | 407.16 | 0.585 | 24 | 31 | 744 | 435.24 | 0.585 | 24 | 30 | 720 | 421.2 | 0.585 | 24 | 31 | 744 | 435.24 | 0.585 | 24 | 30 | 720 | 421.2 | 0.585
900 |  | IBM POWER 740 | MISIONAL | 5 | 108 | 24 | 31 | 744 | 3348 | 4.5 | 24 | 29 | 696 | 3132 | 4.5 | 24 | 31 | 744 | 3348 | 4.5 | 24 | 30 | 720 | 3240 | 4.5 | 24 | 31 | 744 | 3348 | 4.5 | 24 | 30 | 720 | 3240 | 4.5
750 |  | IBM POWER 720 | MISIONAL | 1 | 18 | 24 | 31 | 744 | 558 | 0.75 | 24 | 29 | 696 | 522 | 0.75 | 24 | 31 | 744 | 558 | 0.75 | 24 | 30 | 720 | 540 | 0.75 | 24 | 31 | 744 | 558 | 0.75 | 24 | 30 | 720 | 540 | 0.75
| Cuenta 1501 | AUTOMATEDLOGIC | Aire principal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Cuenta 1503 | AUTOMATEDLOGIC | Aire secundario | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Cuenta 1505 y Cuenta 1405 | UPS 2 DATA CENTER | 15 Kva | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Cuenta 1504 | UPS 3 Equipos | 20 Kva | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Cuenta 1502 | Iluminacion piso 15 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Cuenta 1503 | Tomas Electricas No reguladas |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Note on G2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consumo de kwh de acuerdo a la ficha técnica del ítem
Note on H2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Horas al día
Note on I2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total días de trabajo al mes
Note on J2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas al mes (consumo aproximado), horas por días
Note on K2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas por cantidad y kwh por ítem al mes
Note on M2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Horas al día
Note on N2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total días de trabajo al mes
Note on O2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas al mes (consumo aproximado), horas por días
Note on P2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas por cantidad y kwh por ítem al mes
Note on R2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Horas al día
Note on S2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total días de trabajo al mes
Note on T2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas al mes (consumo aproximado), horas por días
Note on U2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas por cantidad y kwh por ítem al mes
Note on W2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Horas al día
Note on X2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total días de trabajo al mes
Note on Y2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas al mes (consumo aproximado), horas por días
Note on Z2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas por cantidad y kwh por ítem al mes
Note on AB2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Horas al día
Note on AC2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total días de trabajo al mes
Note on AD2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas al mes (consumo aproximado), horas por días
Note on AE2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas por cantidad y kwh por ítem al mes
Note on AG2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Horas al día
Note on AH2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total días de trabajo al mes
Note on AI2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas al mes (consumo aproximado), horas por días
Note on AJ2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas por cantidad y kwh por ítem al mes

## Equipos PC y Otros P-3
|  | CONSUMO DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CGN - OPERACIÓN NORMAL 3 (enero) | [8 empty] | CONSUMO DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CGN - OPERACIÓN NORMAL 3 (febrero) | [8 empty] | CONSUMO DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CGN - OPERACIÓN SEMI-NORMAL 3 (marzo) | [8 empty] | CONSUMO DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CGN - OPERACIÓN ANORMAL 3 (abril) | [8 empty] | CONSUMO DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CGN - OPERACIÓN ANORMAL 3 (mayo) | [8 empty] | CONSUMO DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CGN - OPERACIÓN ANORMAL 3 (junio)
WATTS | Sleep Power | Descripción | Equipo | Cantidad | Kwh | Horas (h) aprox. | Días | Total horas (h) | Kwh mes | Kw | Descripción | Equipo | Cantidad | Kwh | Horas (h) aprox. | Días | Total horas (h) | Kwh mes | Kw | Descripción | Equipo | Cantidad | Kwh | Horas (h) aprox. | Días | Total horas (h) | Kwh mes | Kw | Descripción | Equipo | Cantidad | Kwh | Horas (h) aprox. | Días | Total horas (h) | Kwh mes | Kw | Descripción | Equipo | Cantidad | Kwh | Horas (h) aprox. | Días | Total horas (h) | Kwh mes | Kw | Descripción | Equipo | Cantidad | Kwh | Horas (h) aprox. | Días | Total horas (h) | Kwh mes | Kw
95 |  | CPU | ACER ASPIRE ZC-610 | 6 | 4.56 | 8 | 21 | 168 | 95.76 | 0.57 | CPU | ACER ASPIRE ZC-610 | 6 | 4.56 | 8 | 20 | 160 | 91.2 | 0.57 | CPU | ACER ASPIRE ZC-610 | 6 | 4.56 | 8 | 21 | 168 | 95.76 | 0.57 | CPU | ACER ASPIRE ZC-610 | 6 | 13.68 | 24 | 30 | 720 | 410.4 | 0.57 | CPU | ACER ASPIRE ZC-610 | 6 | 13.68 | 24 | 31 | 744 | 424.08 | 0.57 | CPU | ACER ASPIRE ZC-610 | 6 | 13.68 | 24 | 30 | 720 | 410.4 | 0.57
90 |  | CPU | ARGOM TECH | 8 | 5.76 | 8 | 21 | 168 | 120.96 | 0.72 | CPU | ARGOM TECH | 8 | 5.76 | 8 | 20 | 160 | 115.2 | 0.72 | CPU | ARGOM TECH | 8 | 5.76 | 8 | 21 | 168 | 120.96 | 0.72 | CPU | ARGOM TECH | 8 | 17.28 | 24 | 30 | 720 | 518.4 | 0.72 | CPU | ARGOM TECH | 8 | 17.28 | 24 | 31 | 744 | 535.68 | 0.72 | CPU | ARGOM TECH | 8 | 17.28 | 24 | 30 | 720 | 518.4 | 0.72
90 |  | CPU | COMPAQ 5008MT | 1 | 0.72 | 8 | 21 | 168 | 15.12 | 0.09 | CPU | COMPAQ 5008MT | 1 | 0.72 | 8 | 20 | 160 | 14.4 | 0.09 | CPU | COMPAQ 5008MT | 1 | 0.72 | 8 | 21 | 168 | 15.12 | 0.09 | CPU | COMPAQ 5008MT | 1 | 2.16 | 24 | 30 | 720 | 64.8 | 0.09 | CPU | COMPAQ 5008MT | 1 | 2.16 | 24 | 31 | 744 | 66.96 | 0.09 | CPU | COMPAQ 5008MT | 1 | 2.16 | 24 | 30 | 720 | 64.8 | 0.09
95 |  | CPU | DELL OPTIPLEX 745 | 3 | 2.28 | 8 | 21 | 168 | 47.88 | 0.285 | CPU | DELL OPTIPLEX 745 | 3 | 2.28 | 8 | 20 | 160 | 45.6 | 0.285 | CPU | DELL OPTIPLEX 745 | 3 | 2.28 | 8 | 21 | 168 | 47.88 | 0.285 | CPU | DELL OPTIPLEX 745 | 3 | 6.84 | 24 | 30 | 720 | 205.2 | 0.285 | CPU | DELL OPTIPLEX 745 | 3 | 6.84 | 24 | 31 | 744 | 212.04 | 0.285 | CPU | DELL OPTIPLEX 745 | 3 | 6.84 | 24 | 30 | 720 | 205.2 | 0.285
95 |  | CPU | DELL OPTIPLEX 755 | 7 | 5.32 | 8 | 21 | 168 | 111.72 | 0.665 | CPU | DELL OPTIPLEX 755 | 6 | 4.56 | 8 | 20 | 160 | 91.2 | 0.57 | CPU | DELL OPTIPLEX 755 | 6 | 4.56 | 8 | 21 | 168 | 95.76 | 0.57 | CPU | DELL OPTIPLEX 755 | 6 | 13.68 | 24 | 30 | 720 | 410.4 | 0.57 | CPU | DELL OPTIPLEX 755 | 6 | 13.68 | 24 | 31 | 744 | 424.08 | 0.57 | CPU | DELL OPTIPLEX 755 | 6 | 13.68 | 24 | 30 | 720 | 410.4 | 0.57
120 |  | CPU | DELL OPTIPLEX 780 | 4 | 3.84 | 8 | 21 | 168 | 80.64 | 0.48 | CPU | DELL OPTIPLEX 780 | 3 | 2.88 | 8 | 20 | 160 | 57.6 | 0.36 | CPU | DELL OPTIPLEX 780 | 3 | 2.88 | 8 | 21 | 168 | 60.48 | 0.36 | CPU | DELL OPTIPLEX 780 | 3 | 8.64 | 24 | 30 | 720 | 259.2 | 0.36 | CPU | DELL OPTIPLEX 780 | 3 | 8.64 | 24 | 31 | 744 | 267.84 | 0.36 | CPU | DELL OPTIPLEX 780 | 3 | 8.64 | 24 | 30 | 720 | 259.2 | 0.36
95 |  | CPU | HP 23-N010LA | 4 | 3.04 | 8 | 21 | 168 | 63.84 | 0.38 | CPU | HP 23-N010LA | 4 | 3.04 | 8 | 20 | 160 | 60.8 | 0.38 | CPU | HP 23-N010LA | 4 | 3.04 | 8 | 21 | 168 | 63.84 | 0.38 | CPU | HP 23-N010LA | 4 | 9.12 | 24 | 30 | 720 | 273.6 | 0.38 | CPU | HP 23-N010LA | 4 | 9.12 | 24 | 31 | 744 | 282.72 | 0.38 | CPU | HP 23-N010LA | 4 | 9.12 | 24 | 30 | 720 | 273.6 | 0.38
100 |  | CPU | HP COMPAQ DC5800 | 13 | 10.4 | 8 | 21 | 168 | 218.4 | 1.3 | CPU | HP COMPAQ DC5800 | 13 | 10.4 | 8 | 20 | 160 | 208 | 1.3 | CPU | HP COMPAQ DC5800 | 13 | 10.4 | 8 | 21 | 168 | 218.4 | 1.3 | CPU | HP COMPAQ DC5800 | 13 | 31.2 | 24 | 30 | 720 | 936 | 1.3 | CPU | HP COMPAQ DC5800 | 13 | 31.2 | 24 | 31 | 744 | 967.2 | 1.3 | CPU | HP COMPAQ DC5800 | 13 | 31.2 | 24 | 30 | 720 | 936 | 1.3
100 |  | CPU | JANUS | 1 | 0.8 | 8 | 21 | 168 | 16.8 | 0.1 | CPU | JANUS | 1 | 0.8 | 8 | 20 | 160 | 16 | 0.1 | CPU | JANUS | 1 | 0.8 | 8 | 21 | 168 | 16.8 | 0.1 | CPU | JANUS | 1 | 2.4 | 24 | 30 | 720 | 72 | 0.1 | CPU | JANUS | 1 | 2.4 | 24 | 31 | 744 | 74.4 | 0.1 | CPU | JANUS | 1 | 2.4 | 24 | 30 | 720 | 72 | 0.1
100 |  | CPU | LENOVO M700 | 2 | 1.6 | 8 | 21 | 168 | 33.6 | 0.2 | CPU | LENOVO M700 | 2 | 1.6 | 8 | 20 | 160 | 32 | 0.2 | CPU | LENOVO M700 | 2 | 1.6 | 8 | 21 | 168 | 33.6 | 0.2 | CPU | LENOVO M700 | 2 | 4.8 | 24 | 30 | 720 | 144 | 0.2 | CPU | LENOVO M700 | 2 | 4.8 | 24 | 31 | 744 | 148.8 | 0.2 | CPU | LENOVO M700 | 2 | 4.8 | 24 | 30 | 720 | 144 | 0.2
100 |  | CPU | LENOVO A06G00 | 1 | 0.8 | 8 | 21 | 168 | 16.8 | 0.1 | CPU | LENOVO A06G00 | 1 | 0.8 | 8 | 20 | 160 | 16 | 0.1 | CPU | LENOVO A06G00 | 1 | 0.8 | 8 | 21 | 168 | 16.8 | 0.1 | CPU | LENOVO A06G00 | 1 | 2.4 | 24 | 30 | 720 | 72 | 0.1 | CPU | LENOVO A06G00 | 1 | 2.4 | 24 | 31 | 744 | 74.4 | 0.1 | CPU | LENOVO A06G00 | 1 | 2.4 | 24 | 30 | 720 | 72 | 0.1
100 |  | CPU | LENOVO BD6 | 1 | 0.8 | 8 | 21 | 168 | 16.8 | 0.1 | CPU | LENOVO BD6 | 1 | 0.8 | 8 | 20 | 160 | 16 | 0.1 | CPU | LENOVO BD6 | 1 | 0.8 | 8 | 21 | 168 | 16.8 | 0.1 | CPU | LENOVO BD6 | 1 | 2.4 | 24 | 30 | 720 | 72 | 0.1 | CPU | LENOVO BD6 | 1 | 2.4 | 24 | 31 | 744 | 74.4 | 0.1 | CPU | LENOVO BD6 | 1 | 2.4 | 24 | 30 | 720 | 72 | 0.1
98 |  | CPU | SCORPIO | 2 | 1.568 | 8 | 21 | 168 | 32.928 | 0.196 | CPU | SCORPIO | 2 | 1.568 | 8 | 20 | 160 | 31.36 | 0.196 | CPU | SCORPIO | 2 | 1.568 | 8 | 21 | 168 | 32.928 | 0.196 | CPU | SCORPIO | 2 | 4.704 | 24 | 30 | 720 | 141.12 | 0.196 | CPU | SCORPIO | 2 | 4.704 | 24 | 31 | 744 | 145.824 | 0.196 | CPU | SCORPIO | 2 | 4.704 | 24 | 30 | 720 | 141.12 | 0.196
201 | 0.28 | VIDEO BEAM | EPSON H553A | 1 | 0.201 | 1 | 21 | 21 | 4.221 | 0.201 | VIDEO BEAM | EPSON H553A | 1 | 0.201 | 1 | 20 | 20 | 4.02 | 0.201 | VIDEO BEAM | EPSON H553A | 1 | 0.201 | 1 | 21 | 21 | 4.221 | 0.201 | VIDEO BEAM | EPSON H553A | 1 | 0.00672 | 24 | 30 | 720 | 0.2016 | 0.00028 | VIDEO BEAM | EPSON H553A | 1 | 0.00672 | 24 | 31 | 744 | 0.20832 | 0.00028 | VIDEO BEAM | EPSON H553A | 1 | 0.00672 | 24 | 30 | 720 | 0.2016 | 0.00028
200 | 0.28 | VIDEO BEAM | EPSON H719A | 2 | 0.4 | 1 | 21 | 21 | 8.4 | 0.4 | VIDEO BEAM | EPSON H719A | 2 | 0.4 | 1 | 20 | 20 | 8 | 0.4 | VIDEO BEAM | EPSON H719A | 2 | 0.4 | 1 | 21 | 21 | 8.4 | 0.4 | VIDEO BEAM | EPSON H719A | 2 | 0.01344 | 24 | 30 | 720 | 0.4032 | 0.00056 | VIDEO BEAM | EPSON H719A | 2 | 0.01344 | 24 | 31 | 744 | 0.41664 | 0.00056 | VIDEO BEAM | EPSON H719A | 2 | 0.01344 | 24 | 30 | 720 | 0.4032 | 0.00056
200 | 0.28 | VIDEO BEAM | EPSON HB43A | 1 | 0.2 | 1 | 21 | 21 | 4.2 | 0.2 | VIDEO BEAM | EPSON HB43A | 1 | 0.2 | 1 | 20 | 20 | 4 | 0.2 | VIDEO BEAM | EPSON HB43A | 1 | 0.2 | 1 | 21 | 21 | 4.2 | 0.2 | VIDEO BEAM | EPSON HB43A | 1 | 0.00672 | 24 | 30 | 720 | 0.2016 | 0.00028 | VIDEO BEAM | EPSON HB43A | 1 | 0.00672 | 24 | 31 | 744 | 0.20832 | 0.00028 | VIDEO BEAM | EPSON HB43A | 1 | 0.00672 | 24 | 30 | 720 | 0.2016 | 0.00028
650 | 2 | IMPRESORA | SAMSUNG M5360RX | 2 | 10.4 | 8 | 21 | 168 | 218.4 | 1.3 | IMPRESORA | SAMSUNG M5360RX | 2 | 10.4 | 8 | 20 | 160 | 208 | 1.3 | IMPRESORA | SAMSUNG M5360RX | 2 | 10.4 | 8 | 21 | 168 | 218.4 | 1.3 | IMPRESORA | SAMSUNG M5360RX | 2 | 0.096 | 24 | 30 | 720 | 2.88 | 0.004 | IMPRESORA | SAMSUNG M5360RX | 2 | 0.096 | 24 | 31 | 744 | 2.976 | 0.004 | IMPRESORA | SAMSUNG M5360RX | 2 | 0.096 | 24 | 30 | 720 | 2.88 | 0.004
48 | 4.8 | IMPRESORA DE STICKERS | EPSON M147G | 2 | 0.096 | 1 | 21 | 21 | 2.016 | 0.096 | IMPRESORA DE STICKERS | EPSON M147G | 2 | 0.096 | 1 | 20 | 20 | 1.92 | 0.096 | IMPRESORA DE STICKERS | EPSON M147G | 2 | 0.096 | 1 | 21 | 21 | 2.016 | 0.096 | IMPRESORA DE STICKERS | EPSON M147G | 2 | 0.2304 | 24 | 30 | 720 | 6.912 | 0.0096 | IMPRESORA DE STICKERS | EPSON M147G | 2 | 0.2304 | 24 | 31 | 744 | 7.1424 | 0.0096 | IMPRESORA DE STICKERS | EPSON M147G | 2 | 0.2304 | 24 | 30 | 720 | 6.912 | 0.0096
40 | 1 | ESCANER | KODAK IL320 | 2 | 0.64 | 8 | 21 | 168 | 13.44 | 0.08 | ESCANER | KODAK IL320 | 2 | 0.64 | 8 | 20 | 160 | 12.8 | 0.08 | ESCANER | KODAK IL320 | 2 | 0.64 | 8 | 21 | 168 | 13.44 | 0.08 | ESCANER | KODAK IL320 | 2 | 0.048 | 24 | 30 | 720 | 1.44 | 0.002 | ESCANER | KODAK IL320 | 2 | 0.048 | 24 | 31 | 744 | 1.488 | 0.002 | ESCANER | KODAK IL320 | 2 | 0.048 | 24 | 30 | 720 | 1.44 | 0.002
45 | 1 | ESCANER | KODAK J351A | 1 | 0.36 | 8 | 21 | 168 | 7.56 | 0.045 | ESCANER | KODAK J351A | 1 | 0.36 | 8 | 20 | 160 | 7.2 | 0.045 | ESCANER | KODAK J351A | 1 | 0.36 | 8 | 21 | 168 | 7.56 | 0.045 | ESCANER | KODAK J351A | 1 | 0.024 | 24 | 30 | 720 | 0.72 | 0.001 | ESCANER | KODAK J351A | 1 | 0.024 | 24 | 31 | 744 | 0.744 | 0.001 | ESCANER | KODAK J351A | 1 | 0.024 | 24 | 30 | 720 | 0.72 | 0.001
22.1 | 0.6 | MONITOR | AIO | 9 | 1.5912 | 8 | 21 | 168 | 33.4152 | 0.1989 | MONITOR | AIO | 9 | 1.5912 | 8 | 20 | 160 | 31.824 | 0.1989 | MONITOR | AIO | 9 | 1.5912 | 8 | 21 | 168 | 33.4152 | 0.1989 | MONITOR | AIO | 9 | 0.1296 | 24 | 30 | 720 | 3.888 | 0.0054 | MONITOR | AIO | 9 | 0.1296 | 24 | 31 | 744 | 4.0176 | 0.0054 | MONITOR | AIO | 9 | 0.1296 | 24 | 30 | 720 | 3.888 | 0.0054
30 | 0.8 | MONITOR | DELL 1708FPF | 1 | 0.24 | 8 | 21 | 168 | 5.04 | 0.03 | MONITOR | DELL 1708FPF | 1 | 0.24 | 8 | 20 | 160 | 4.8 | 0.03 | MONITOR | DELL 1708FPF | 1 | 0.24 | 8 | 21 | 168 | 5.04 | 0.03 | MONITOR | DELL 1708FPF | 1 | 0.0192 | 24 | 30 | 720 | 0.576 | 0.0008 | MONITOR | DELL 1708FPF | 1 | 0.0192 | 24 | 31 | 744 | 0.5952 | 0.0008 | MONITOR | DELL 1708FPF | 1 | 0.0192 | 24 | 30 | 720 | 0.576 | 0.0008
22 | 0.8 | MONITOR | DELL E117FPC | 1 | 0.176 | 8 | 21 | 168 | 3.696 | 0.022 | MONITOR | DELL E117FPC | 1 | 0.176 | 8 | 20 | 160 | 3.52 | 0.022 | MONITOR | DELL E117FPC | 1 | 0.176 | 8 | 21 | 168 | 3.696 | 0.022 | MONITOR | DELL E117FPC | 1 | 0.0192 | 24 | 30 | 720 | 0.576 | 0.0008 | MONITOR | DELL E117FPC | 1 | 0.0192 | 24 | 31 | 744 | 0.5952 | 0.0008 | MONITOR | DELL E117FPC | 1 | 0.0192 | 24 | 30 | 720 | 0.576 | 0.0008
25 | 0.8 | MONITOR | DELL E1709WF | 3 | 0.6 | 8 | 21 | 168 | 12.6 | 0.075 | MONITOR | DELL E1709WF | 3 | 0.6 | 8 | 20 | 160 | 12 | 0.075 | MONITOR | DELL E1709WF | 3 | 0.6 | 8 | 21 | 168 | 12.6 | 0.075 | MONITOR | DELL E1709WF | 3 | 0.0576 | 24 | 30 | 720 | 1.728 | 0.0024 | MONITOR | DELL E1709WF | 3 | 0.0576 | 24 | 31 | 744 | 1.7856 | 0.0024 | MONITOR | DELL E1709WF | 3 | 0.0576 | 24 | 30 | 720 | 1.728 | 0.0024
22 | 0.8 | MONITOR | DELL E177FPC | 1 | 0.176 | 8 | 21 | 168 | 3.696 | 0.022 | MONITOR | DELL E177FPC | 1 | 0.176 | 8 | 20 | 160 | 3.52 | 0.022 | MONITOR | DELL E177FPC | 1 | 0.176 | 8 | 21 | 168 | 3.696 | 0.022 | MONITOR | DELL E177FPC | 1 | 0.0192 | 24 | 30 | 720 | 0.576 | 0.0008 | MONITOR | DELL E177FPC | 1 | 0.0192 | 24 | 31 | 744 | 0.5952 | 0.0008 | MONITOR | DELL E177FPC | 1 | 0.0192 | 24 | 30 | 720 | 0.576 | 0.0008
22 | 0.8 | MONITOR | DELL E178FPB | 3 | 0.528 | 8 | 21 | 168 | 11.088 | 0.066 | MONITOR | DELL E178FPB | 3 | 0.528 | 8 | 20 | 160 | 10.56 | 0.066 | MONITOR | DELL E178FPB | 3 | 0.528 | 8 | 21 | 168 | 11.088 | 0.066 | MONITOR | DELL E178FPB | 3 | 0.0576 | 24 | 30 | 720 | 1.728 | 0.0024 | MONITOR | DELL E178FPB | 3 | 0.0576 | 24 | 31 | 744 | 1.7856 | 0.0024 | MONITOR | DELL E178FPB | 3 | 0.0576 | 24 | 30 | 720 | 1.728 | 0.0024
20 | 0.8 | MONITOR | DELL E1909WC | 1 | 0.16 | 8 | 21 | 168 | 3.36 | 0.02 | MONITOR | DELL E1909WC | 1 | 0.16 | 8 | 20 | 160 | 3.2 | 0.02 | MONITOR | DELL E1909WC | 1 | 0.16 | 8 | 21 | 168 | 3.36 | 0.02 | MONITOR | DELL E1909WC | 1 | 0.0192 | 24 | 30 | 720 | 0.576 | 0.0008 | MONITOR | DELL E1909WC | 1 | 0.0192 | 24 | 31 | 744 | 0.5952 | 0.0008 | MONITOR | DELL E1909WC | 1 | 0.0192 | 24 | 30 | 720 | 0.576 | 0.0008
20 | 0.8 | MONITOR | DELL E19709WC | 1 | 0.16 | 8 | 21 | 168 | 3.36 | 0.02 | MONITOR | DELL E19709WC | 1 | 0.16 | 8 | 20 | 160 | 3.2 | 0.02 | MONITOR | DELL E19709WC | 1 | 0.16 | 8 | 21 | 168 | 3.36 | 0.02 | MONITOR | DELL E19709WC | 1 | 0.0192 | 24 | 30 | 720 | 0.576 | 0.0008 | MONITOR | DELL E19709WC | 1 | 0.0192 | 24 | 31 | 744 | 0.5952 | 0.0008 | MONITOR | DELL E19709WC | 1 | 0.0192 | 24 | 30 | 720 | 0.576 | 0.0008
25 | 0.8 | MONITOR | ACER 130006A | 1 | 0.2 | 8 | 21 | 168 | 4.2 | 0.025 | MONITOR | ACER 130006A | 1 | 0.2 | 8 | 20 | 160 | 4 | 0.025 | MONITOR | ACER 130006A | 1 | 0.2 | 8 | 21 | 168 | 4.2 | 0.025 | MONITOR | ACER 130006A | 1 | 0.0192 | 24 | 30 | 720 | 0.576 | 0.0008 | MONITOR | ACER 130006A | 1 | 0.0192 | 24 | 31 | 744 | 0.5952 | 0.0008 | MONITOR | ACER 130006A | 1 | 0.0192 | 24 | 30 | 720 | 0.576 | 0.0008
22 | 0.5 | MONITOR | HP HPS1933 | 4 | 0.704 | 8 | 21 | 168 | 14.784 | 0.088 | MONITOR | HP HPS1933 | 4 | 0.704 | 8 | 20 | 160 | 14.08 | 0.088 | MONITOR | HP HPS1933 | 4 | 0.704 | 8 | 21 | 168 | 14.784 | 0.088 | MONITOR | HP HPS1933 | 4 | 0.048 | 24 | 30 | 720 | 1.44 | 0.002 | MONITOR | HP HPS1933 | 4 | 0.048 | 24 | 31 | 744 | 1.488 | 0.002 | MONITOR | HP HPS1933 | 4 | 0.048 | 24 | 30 | 720 | 1.44 | 0.002
20 | 0.6 | MONITOR | HP L1706 | 4 | 0.64 | 8 | 21 | 168 | 13.44 | 0.08 | MONITOR | HP L1706 | 4 | 0.64 | 8 | 20 | 160 | 12.8 | 0.08 | MONITOR | HP L1706 | 4 | 0.64 | 8 | 21 | 168 | 13.44 | 0.08 | MONITOR | HP L1706 | 4 | 0.0576 | 24 | 30 | 720 | 1.728 | 0.0024 | MONITOR | HP L1706 | 4 | 0.0576 | 24 | 31 | 744 | 1.7856 | 0.0024 | MONITOR | HP L1706 | 4 | 0.0576 | 24 | 30 | 720 | 1.728 | 0.0024
30 | 0.6 | MONITOR | HP L1710 | 8 | 1.92 | 8 | 21 | 168 | 40.32 | 0.24 | MONITOR | HP L1710 | 8 | 1.92 | 8 | 20 | 160 | 38.4 | 0.24 | MONITOR | HP L1710 | 8 | 1.92 | 8 | 21 | 168 | 40.32 | 0.24 | MONITOR | HP L1710 | 8 | 0.1152 | 24 | 30 | 720 | 3.456 | 0.0048 | MONITOR | HP L1710 | 8 | 0.1152 | 24 | 31 | 744 | 3.5712 | 0.0048 | MONITOR | HP L1710 | 8 | 0.1152 | 24 | 30 | 720 | 3.456 | 0.0048
20 | 0.6 | MONITOR | HP L17106 | 2 | 0.32 | 8 | 21 | 168 | 6.72 | 0.04 | MONITOR | HP L17106 | 2 | 0.32 | 8 | 20 | 160 | 6.4 | 0.04 | MONITOR | HP L17106 | 2 | 0.32 | 8 | 21 | 168 | 6.72 | 0.04 | MONITOR | HP L17106 | 2 | 0.0288 | 24 | 30 | 720 | 0.864 | 0.0012 | MONITOR | HP L17106 | 2 | 0.0288 | 24 | 31 | 744 | 0.8928 | 0.0012 | MONITOR | HP L17106 | 2 | 0.0288 | 24 | 30 | 720 | 0.864 | 0.0012
30 | 0.6 | MONITOR | HP L710 | 1 | 0.24 | 8 | 21 | 168 | 5.04 | 0.03 | MONITOR | HP L710 | 1 | 0.24 | 8 | 20 | 160 | 4.8 | 0.03 | MONITOR | HP L710 | 1 | 0.24 | 8 | 21 | 168 | 5.04 | 0.03 | MONITOR | HP L710 | 1 | 0.0144 | 24 | 30 | 720 | 0.432 | 0.0006 | MONITOR | HP L710 | 1 | 0.0144 | 24 | 31 | 744 | 0.4464 | 0.0006 | MONITOR | HP L710 | 1 | 0.0144 | 24 | 30 | 720 | 0.432 | 0.0006
16 | 0.7 | MONITOR | LENOVO 60DF-AAR1-WW | 2 | 0.256 | 8 | 21 | 168 | 5.376 | 0.032 | MONITOR | LENOVO 60DF-AAR1-WW | 2 | 0.256 | 8 | 20 | 160 | 5.12 | 0.032 | MONITOR | LENOVO 60DF-AAR1-WW | 2 | 0.256 | 8 | 21 | 168 | 5.376 | 0.032 | MONITOR | LENOVO 60DF-AAR1-WW | 2 | 0.0336 | 24 | 30 | 720 | 1.008 | 0.0014 | MONITOR | LENOVO 60DF-AAR1-WW | 2 | 0.0336 | 24 | 31 | 744 | 1.0416 | 0.0014 | MONITOR | LENOVO 60DF-AAR1-WW | 2 | 0.0336 | 24 | 30 | 720 | 1.008 | 0.0014
20 | 0.5 | MONITOR | LENOVO E2054A | 1 | 0.16 | 8 | 21 | 168 | 3.36 | 0.02 | MONITOR | LENOVO E2054A | 1 | 0.16 | 8 | 20 | 160 | 3.2 | 0.02 | MONITOR | LENOVO E2054A | 1 | 0.16 | 8 | 21 | 168 | 3.36 | 0.02 | MONITOR | LENOVO E2054A | 1 | 0.012 | 24 | 30 | 720 | 0.36 | 0.0005 | MONITOR | LENOVO E2054A | 1 | 0.012 | 24 | 31 | 744 | 0.372 | 0.0005 | MONITOR | LENOVO E2054A | 1 | 0.012 | 24 | 30 | 720 | 0.36 | 0.0005
20 | 0.8 | MONITOR | LENOVO 9227-AE1 | 1 | 0.16 | 8 | 21 | 168 | 3.36 | 0.02 | MONITOR | LENOVO 9227-AE1 | 1 | 0.16 | 8 | 20 | 160 | 3.2 | 0.02 | MONITOR | LENOVO 9227-AE1 | 1 | 0.16 | 8 | 21 | 168 | 3.36 | 0.02 | MONITOR | LENOVO 9227-AE1 | 1 | 0.0192 | 24 | 30 | 720 | 0.576 | 0.0008 | MONITOR | LENOVO 9227-AE1 | 1 | 0.0192 | 24 | 31 | 744 | 0.5952 | 0.0008 | MONITOR | LENOVO 9227-AE1 | 1 | 0.0192 | 24 | 30 | 720 | 0.576 | 0.0008
21 | 1 | MONITOR | LG W1943ST | 2 | 0.336 | 8 | 21 | 168 | 7.056 | 0.042 | MONITOR | LG W1943ST | 2 | 0.336 | 8 | 20 | 160 | 6.72 | 0.042 | MONITOR | LG W1943ST | 2 | 0.336 | 8 | 21 | 168 | 7.056 | 0.042 | MONITOR | LG W1943ST | 2 | 0.048 | 24 | 30 | 720 | 1.44 | 0.002 | MONITOR | LG W1943ST | 2 | 0.048 | 24 | 31 | 744 | 1.488 | 0.002 | MONITOR | LG W1943ST | 2 | 0.048 | 24 | 30 | 720 | 1.44 | 0.002
21 | 0.5 | MONITOR | QBEX E177FPC | 10 | 1.68 | 8 | 21 | 168 | 35.28 | 0.21 | MONITOR | QBEX E177FPC | 10 | 1.68 | 8 | 20 | 160 | 33.6 | 0.21 | MONITOR | QBEX E177FPC | 10 | 1.68 | 8 | 21 | 168 | 35.28 | 0.21 | MONITOR | QBEX E177FPC | 10 | 0.12 | 24 | 30 | 720 | 3.6 | 0.005 | MONITOR | QBEX E177FPC | 10 | 0.12 | 24 | 31 | 744 | 3.72 | 0.005 | MONITOR | QBEX E177FPC | 10 | 0.12 | 24 | 30 | 720 | 3.6 | 0.005
21 | 0.5 | MONITOR | QBEX IF171A | 1 | 0.168 | 8 | 21 | 168 | 3.528 | 0.021 | MONITOR | QBEX IF171A | 1 | 0.168 | 8 | 20 | 160 | 3.36 | 0.021 | MONITOR | QBEX IF171A | 1 | 0.168 | 8 | 21 | 168 | 3.528 | 0.021 | MONITOR | QBEX IF171A | 1 | 0.012 | 24 | 30 | 720 | 0.36 | 0.0005 | MONITOR | QBEX IF171A | 1 | 0.012 | 24 | 31 | 744 | 0.372 | 0.0005 | MONITOR | QBEX IF171A | 1 | 0.012 | 24 | 30 | 720 | 0.36 | 0.0005
22 | 0.6 | MONITOR | SAMSUNG S24F350FHL | 4 | 0.704 | 8 | 21 | 168 | 14.784 | 0.088 | MONITOR | SAMSUNG S24F350FHL | 4 | 0.704 | 8 | 20 | 160 | 14.08 | 0.088 | MONITOR | SAMSUNG S24F350FHL | 4 | 0.704 | 8 | 21 | 168 | 14.784 | 0.088 | MONITOR | SAMSUNG S24F350FHL | 4 | 0.0576 | 24 | 30 | 720 | 1.728 | 0.0024 | MONITOR | SAMSUNG S24F350FHL | 4 | 0.0576 | 24 | 31 | 744 | 1.7856 | 0.0024 | MONITOR | SAMSUNG S24F350FHL | 4 | 0.0576 | 24 | 30 | 720 | 1.728 | 0.0024
22 | 0.6 | MONITOR | SAMSUNG C24F390FHL | 1 | 0.176 | 8 | 21 | 168 | 3.696 | 0.022 | MONITOR | SAMSUNG C24F390FHL | 1 | 0.176 | 8 | 20 | 160 | 3.52 | 0.022 | MONITOR | SAMSUNG C24F390FHL | 1 | 0.176 | 8 | 21 | 168 | 3.696 | 0.022 | MONITOR | SAMSUNG C24F390FHL | 1 | 0.0144 | 24 | 30 | 720 | 0.432 | 0.0006 | MONITOR | SAMSUNG C24F390FHL | 1 | 0.0144 | 24 | 31 | 744 | 0.4464 | 0.0006 | MONITOR | SAMSUNG C24F390FHL | 1 | 0.0144 | 24 | 30 | 720 | 0.432 | 0.0006
Note on G2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consumo de kwh de acuerdo a la ficha técnica del ítem
Note on H2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Horas al día
Note on I2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total días de trabajo al mes
Note on J2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas al mes (consumo aproximado), horas por días
Note on K2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas por cantidad y kwh por ítem al mes
Note on Q2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consumo de kwh de acuerdo a la ficha técnica del ítem
Note on R2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Horas al día
Note on S2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total días de trabajo al mes
Note on T2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas al mes (consumo aproximado), horas por días
Note on U2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas por cantidad y kwh por ítem al mes
Note on AA2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consumo de kwh de acuerdo a la ficha técnica del ítem
Note on AB2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Horas al día
Note on AC2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total días de trabajo al mes
Note on AD2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas al mes (consumo aproximado), horas por días
Note on AE2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas por cantidad y kwh por ítem al mes
Note on AK2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consumo de kwh de acuerdo a la ficha técnica del ítem
Note on AL2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Horas al día
Note on AM2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total días de trabajo al mes
Note on AN2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas al mes (consumo aproximado), horas por días
Note on AO2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas por cantidad y kwh por ítem al mes
Note on AU2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consumo de kwh de acuerdo a la ficha técnica del ítem
Note on AV2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Horas al día
Note on AW2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total días de trabajo al mes
Note on AX2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas al mes (consumo aproximado), horas por días
Note on AY2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas por cantidad y kwh por ítem al mes
Note on BE2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consumo de kwh de acuerdo a la ficha técnica del ítem
Note on BF2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Horas al día
Note on BG2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total días de trabajo al mes
Note on BH2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas al mes (consumo aproximado), horas por días
Note on BI2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas por cantidad y kwh por ítem al mes

## Equipos PC y Otros P-15
|  | CONSUMO DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CGN - OPERACIÓN NORMAL 15 (enero) | [8 empty] | CONSUMO DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CGN - OPERACIÓN NORMAL 15 (febrero) | [8 empty] | CONSUMO DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CGN - OPERACIÓN NORMAL 15 (marzo) | [8 empty] | CONSUMO DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CGN - OPERACIÓN NORMAL 15 (abril) | [8 empty] | CONSUMO DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CGN - OPERACIÓN NORMAL 15 (mayo) | [8 empty] | CONSUMO DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CGN - OPERACIÓN NORMAL 15 (junio)
WATTS | Sleep Power | Descripción | Equipo | Cantidad | Kwh | Horas (h) aprox. | Días | Total horas (h) | Kwh mes | Kw | Descripción | Equipo | Cantidad | Kwh | Horas (h) aprox. | Días | Total horas (h) | Kwh mes | Kw | Descripción | Equipo | Cantidad | Kwh | Horas (h) aprox. | Días | Total horas (h) | Kwh mes | Kw | Descripción | Equipo | Cantidad | Kwh | Horas (h) aprox. | Días | Total horas (h) | Kwh mes | Kw | Descripción | Equipo | Cantidad | Kwh | Horas (h) aprox. | Días | Total horas (h) | Kwh mes | Kw | Descripción | Equipo | Cantidad | Kwh | Horas (h) aprox. | Días | Total horas (h) | Kwh mes | Kw
95 |  | CPU | ACER ZC-610 | 5 | 3.8 | 8 | 21 | 168 | 79.8 | 0.475 | CPU | ACER ZC-610 | 5 | 3.8 | 8 | 20 | 160 | 76 | 0.475 | CPU | ACER ZC-610 | 5 | 3.8 | 8 | 21 | 168 | 79.8 | 0.475 | CPU | ACER ZC-610 | 5 | 11.4 | 24 | 30 | 720 | 342 | 0.475 | CPU | ACER ZC-610 | 5 | 11.4 | 24 | 31 | 744 | 353.4 | 0.475 | CPU | ACER ZC-610 | 5 | 11.4 | 24 | 30 | 720 | 342 | 0.475
90 |  | CPU | ARGOM TECH | 19 | 13.68 | 8 | 21 | 168 | 287.28 | 1.71 | CPU | ARGOM TECH | 19 | 13.68 | 8 | 20 | 160 | 273.6 | 1.71 | CPU | ARGOM TECH | 19 | 13.68 | 8 | 21 | 168 | 287.28 | 1.71 | CPU | ARGOM TECH | 19 | 41.04 | 24 | 30 | 720 | 1231.2 | 1.71 | CPU | ARGOM TECH | 19 | 41.04 | 24 | 31 | 744 | 1272.24 | 1.71 | CPU | ARGOM TECH | 19 | 41.04 | 24 | 30 | 720 | 1231.2 | 1.71
115 |  | CPU | DELL VOSTRO | 2 | 1.84 | 8 | 21 | 168 | 38.64 | 0.23 | CPU | DELL VOSTRO | 2 | 1.84 | 8 | 20 | 160 | 36.8 | 0.23 | CPU | DELL VOSTRO | 2 | 1.84 | 8 | 21 | 168 | 38.64 | 0.23 | CPU | DELL VOSTRO | 2 | 5.52 | 24 | 30 | 720 | 165.6 | 0.23 | CPU | DELL VOSTRO | 2 | 5.52 | 24 | 31 | 744 | 171.12 | 0.23 | CPU | DELL VOSTRO | 2 | 5.52 | 24 | 30 | 720 | 165.6 | 0.23
95 |  | CPU | DELL DCNE1F | 2 | 1.52 | 8 | 21 | 168 | 31.92 | 0.19 | CPU | DELL DCNE1F | 2 | 1.52 | 8 | 20 | 160 | 30.4 | 0.19 | CPU | DELL DCNE1F | 2 | 1.52 | 8 | 21 | 168 | 31.92 | 0.19 | CPU | DELL DCNE1F | 2 | 4.56 | 24 | 30 | 720 | 136.8 | 0.19 | CPU | DELL DCNE1F | 2 | 4.56 | 24 | 31 | 744 | 141.36 | 0.19 | CPU | DELL DCNE1F | 2 | 4.56 | 24 | 30 | 720 | 136.8 | 0.19
95 |  | CPU | DELL OPTIPLEX 745 | 6 | 4.56 | 8 | 21 | 168 | 95.76 | 0.57 | CPU | DELL OPTIPLEX 745 | 6 | 4.56 | 8 | 20 | 160 | 91.2 | 0.57 | CPU | DELL OPTIPLEX 745 | 6 | 4.56 | 8 | 21 | 168 | 95.76 | 0.57 | CPU | DELL OPTIPLEX 745 | 6 | 13.68 | 24 | 30 | 720 | 410.4 | 0.57 | CPU | DELL OPTIPLEX 745 | 6 | 13.68 | 24 | 31 | 744 | 424.08 | 0.57 | CPU | DELL OPTIPLEX 745 | 6 | 13.68 | 24 | 30 | 720 | 410.4 | 0.57
95 |  | CPU | DELL OPTIPLEX 755 | 6 | 4.56 | 8 | 21 | 168 | 95.76 | 0.57 | CPU | DELL OPTIPLEX 755 | 6 | 4.56 | 8 | 20 | 160 | 91.2 | 0.57 | CPU | DELL OPTIPLEX 755 | 6 | 4.56 | 8 | 21 | 168 | 95.76 | 0.57 | CPU | DELL OPTIPLEX 755 | 6 | 13.68 | 24 | 30 | 720 | 410.4 | 0.57 | CPU | DELL OPTIPLEX 755 | 6 | 13.68 | 24 | 31 | 744 | 424.08 | 0.57 | CPU | DELL OPTIPLEX 755 | 6 | 13.68 | 24 | 30 | 720 | 410.4 | 0.57
120 |  | CPU | DELL OPTIPLEX 780 | 11 | 10.56 | 8 | 21 | 168 | 221.76 | 1.32 | CPU | DELL OPTIPLEX 780 | 11 | 10.56 | 8 | 20 | 160 | 211.2 | 1.32 | CPU | DELL OPTIPLEX 780 | 11 | 10.56 | 8 | 21 | 168 | 221.76 | 1.32 | CPU | DELL OPTIPLEX 780 | 11 | 31.68 | 24 | 30 | 720 | 950.4 | 1.32 | CPU | DELL OPTIPLEX 780 | 11 | 31.68 | 24 | 31 | 744 | 982.08 | 1.32 | CPU | DELL OPTIPLEX 780 | 11 | 31.68 | 24 | 30 | 720 | 950.4 | 1.32
100 |  | CPU | HP 23-NO10LA | 3 | 2.4 | 8 | 21 | 168 | 50.4 | 0.3 | CPU | HP 23-NO10LA | 3 | 2.4 | 8 | 20 | 160 | 48 | 0.3 | CPU | HP 23-NO10LA | 3 | 2.4 | 8 | 21 | 168 | 50.4 | 0.3 | CPU | HP 23-NO10LA | 3 | 7.2 | 24 | 30 | 720 | 216 | 0.3 | CPU | HP 23-NO10LA | 3 | 7.2 | 24 | 31 | 744 | 223.2 | 0.3 | CPU | HP 23-NO10LA | 3 | 7.2 | 24 | 30 | 720 | 216 | 0.3
100 |  | CPU | HP ENVY CURVE | 1 | 0.8 | 8 | 21 | 168 | 16.8 | 0.1 | CPU | HP ENVY CURVE | 1 | 0.8 | 8 | 20 | 160 | 16 | 0.1 | CPU | HP ENVY CURVE | 1 | 0.8 | 8 | 21 | 168 | 16.8 | 0.1 | CPU | HP ENVY CURVE | 1 | 2.4 | 24 | 30 | 720 | 72 | 0.1 | CPU | HP ENVY CURVE | 1 | 2.4 | 24 | 31 | 744 | 74.4 | 0.1 | CPU | HP ENVY CURVE | 1 | 2.4 | 24 | 30 | 720 | 72 | 0.1
110 |  | CPU | HP 27-R001LA | 1 | 0.88 | 8 | 21 | 168 | 18.48 | 0.11 | CPU | HP 27-R001LA | 1 | 0.88 | 8 | 20 | 160 | 17.6 | 0.11 | CPU | HP 27-R001LA | 1 | 0.88 | 8 | 21 | 168 | 18.48 | 0.11 | CPU | HP 27-R001LA | 1 | 2.64 | 24 | 30 | 720 | 79.2 | 0.11 | CPU | HP 27-R001LA | 1 | 2.64 | 24 | 31 | 744 | 81.84 | 0.11 | CPU | HP 27-R001LA | 1 | 2.64 | 24 | 30 | 720 | 79.2 | 0.11
90 |  | CPU | HP COMPAQ 6200 | 8 | 5.76 | 8 | 21 | 168 | 120.96 | 0.72 | CPU | HP COMPAQ 6200 | 8 | 5.76 | 8 | 20 | 160 | 115.2 | 0.72 | CPU | HP COMPAQ 6200 | 8 | 5.76 | 8 | 21 | 168 | 120.96 | 0.72 | CPU | HP COMPAQ 6200 | 8 | 17.28 | 24 | 30 | 720 | 518.4 | 0.72 | CPU | HP COMPAQ 6200 | 8 | 17.28 | 24 | 31 | 744 | 535.68 | 0.72 | CPU | HP COMPAQ 6200 | 8 | 17.28 | 24 | 30 | 720 | 518.4 | 0.72
100 |  | CPU | HP COMPAQ DC5800 | 4 | 3.2 | 8 | 21 | 168 | 67.2 | 0.4 | CPU | HP COMPAQ DC5800 | 4 | 3.2 | 8 | 20 | 160 | 64 | 0.4 | CPU | HP COMPAQ DC5800 | 4 | 3.2 | 8 | 21 | 168 | 67.2 | 0.4 | CPU | HP COMPAQ DC5800 | 4 | 9.6 | 24 | 30 | 720 | 288 | 0.4 | CPU | HP COMPAQ DC5800 | 4 | 9.6 | 24 | 31 | 744 | 297.6 | 0.4 | CPU | HP COMPAQ DC5800 | 4 | 9.6 | 24 | 30 | 720 | 288 | 0.4
100 |  | CPU | JANUS | 2 | 1.6 | 8 | 21 | 168 | 33.6 | 0.2 | CPU | JANUS | 2 | 1.6 | 8 | 20 | 160 | 32 | 0.2 | CPU | JANUS | 2 | 1.6 | 8 | 21 | 168 | 33.6 | 0.2 | CPU | JANUS | 2 | 4.8 | 24 | 30 | 720 | 144 | 0.2 | CPU | JANUS | 2 | 4.8 | 24 | 31 | 744 | 148.8 | 0.2 | CPU | JANUS | 2 | 4.8 | 24 | 30 | 720 | 144 | 0.2
80 |  | CPU | LENOVO F0BY | 2 | 1.28 | 8 | 21 | 168 | 26.88 | 0.16 | CPU | LENOVO F0BY | 2 | 1.28 | 8 | 20 | 160 | 25.6 | 0.16 | CPU | LENOVO F0BY | 2 | 1.28 | 8 | 21 | 168 | 26.88 | 0.16 | CPU | LENOVO F0BY | 2 | 3.84 | 24 | 30 | 720 | 115.2 | 0.16 | CPU | LENOVO F0BY | 2 | 3.84 | 24 | 31 | 744 | 119.04 | 0.16 | CPU | LENOVO F0BY | 2 | 3.84 | 24 | 30 | 720 | 115.2 | 0.16
100 |  | CPU | LENOVO A06G00 | 2 | 1.6 | 8 | 21 | 168 | 33.6 | 0.2 | CPU | LENOVO A06G00 | 2 | 1.6 | 8 | 20 | 160 | 32 | 0.2 | CPU | LENOVO A06G00 | 2 | 1.6 | 8 | 21 | 168 | 33.6 | 0.2 | CPU | LENOVO A06G00 | 2 | 4.8 | 24 | 30 | 720 | 144 | 0.2 | CPU | LENOVO A06G00 | 2 | 4.8 | 24 | 31 | 744 | 148.8 | 0.2 | CPU | LENOVO A06G00 | 2 | 4.8 | 24 | 30 | 720 | 144 | 0.2
100 |  | CPU | LENOVO THIK CENTRE M700 | 1 | 0.8 | 8 | 21 | 168 | 16.8 | 0.1 | CPU | LENOVO THIK CENTRE M700 | 1 | 0.8 | 8 | 20 | 160 | 16 | 0.1 | CPU | LENOVO THIK CENTRE M700 | 1 | 0.8 | 8 | 21 | 168 | 16.8 | 0.1 | CPU | LENOVO THIK CENTRE M700 | 1 | 2.4 | 24 | 30 | 720 | 72 | 0.1 | CPU | LENOVO THIK CENTRE M700 | 1 | 2.4 | 24 | 31 | 744 | 74.4 | 0.1 | CPU | LENOVO THIK CENTRE M700 | 1 | 2.4 | 24 | 30 | 720 | 72 | 0.1
98 |  | CPU | SCORPIO | 2 | 1.568 | 8 | 21 | 168 | 32.928 | 0.196 | CPU | SCORPIO | 2 | 1.568 | 8 | 20 | 160 | 31.36 | 0.196 | CPU | SCORPIO | 2 | 1.568 | 8 | 21 | 168 | 32.928 | 0.196 | CPU | SCORPIO | 2 | 4.704 | 24 | 30 | 720 | 141.12 | 0.196 | CPU | SCORPIO | 2 | 4.704 | 24 | 31 | 744 | 145.824 | 0.196 | CPU | SCORPIO | 2 | 4.704 | 24 | 30 | 720 | 141.12 | 0.196
90 |  | CPU | HP 705 G4 MINI | 46 | 33.12 | 8 | 21 | 168 | 695.52 | 4.14 | CPU | HP 705 G4 MINI | 46 | 33.12 | 8 | 20 | 160 | 662.4 | 4.14 | CPU | HP 705 G4 MINI | 46 | 33.12 | 8 | 21 | 168 | 695.52 | 4.14 | CPU | HP 705 G4 MINI | 46 | 99.36 | 24 | 30 | 720 | 2980.8 | 4.14 | CPU | HP 705 G4 MINI | 46 | 99.36 | 24 | 31 | 744 | 3080.16 | 4.14 | CPU | HP 705 G4 MINI | 46 | 99.36 | 24 | 30 | 720 | 2980.8 | 4.14
110 |  | CPU | HP ELITE ONE 800 G3 | 7 | 6.16 | 8 | 21 | 168 | 129.36 | 0.77 | CPU | HP ELITE ONE 800 G3 | 7 | 6.16 | 8 | 20 | 160 | 123.2 | 0.77 | CPU | HP ELITE ONE 800 G3 | 7 | 6.16 | 8 | 21 | 168 | 129.36 | 0.77 | CPU | HP ELITE ONE 800 G3 | 7 | 18.48 | 24 | 30 | 720 | 554.4 | 0.77 | CPU | HP ELITE ONE 800 G3 | 7 | 18.48 | 24 | 31 | 744 | 572.88 | 0.77 | CPU | HP ELITE ONE 800 G3 | 7 | 18.48 | 24 | 30 | 720 | 554.4 | 0.77
110 |  | CPU | HP PROONE 400 G4 | 1 | 0.88 | 8 | 21 | 168 | 18.48 | 0.11 | CPU | HP PROONE 400 G4 | 1 | 0.88 | 8 | 20 | 160 | 17.6 | 0.11 | CPU | HP PROONE 400 G4 | 1 | 0.88 | 8 | 21 | 168 | 18.48 | 0.11 | CPU | HP PROONE 400 G4 | 1 | 2.64 | 24 | 30 | 720 | 79.2 | 0.11 | CPU | HP PROONE 400 G4 | 1 | 2.64 | 24 | 31 | 744 | 81.84 | 0.11 | CPU | HP PROONE 400 G4 | 1 | 2.64 | 24 | 30 | 720 | 79.2 | 0.11
80 |  | CPU | HP Z2 | 2 | 1.28 | 8 | 21 | 168 | 26.88 | 0.16 | CPU | HP Z2 | 2 | 1.28 | 8 | 20 | 160 | 25.6 | 0.16 | CPU | HP Z2 | 2 | 1.28 | 8 | 21 | 168 | 26.88 | 0.16 | CPU | HP Z2 | 2 | 3.84 | 24 | 30 | 720 | 115.2 | 0.16 | CPU | HP Z2 | 2 | 3.84 | 24 | 31 | 744 | 119.04 | 0.16 | CPU | HP Z2 | 2 | 3.84 | 24 | 30 | 720 | 115.2 | 0.16
201 | 0.28 | VIDEO BEAM | EPSON H553A | 2 | 0.402 | 1 | 21 | 21 | 8.442 | 0.402 | VIDEO BEAM | EPSON H553A | 2 | 0.402 | 1 | 20 | 20 | 8.04 | 0.402 | VIDEO BEAM | EPSON H553A | 2 | 0.402 | 1 | 21 | 21 | 8.442 | 0.402 | VIDEO BEAM | EPSON H553A | 2 | 0.01344 | 24 | 30 | 720 | 0.4032 | 0.00056 | VIDEO BEAM | EPSON H553A | 2 | 0.01344 | 24 | 31 | 744 | 0.41664 | 0.00056 | VIDEO BEAM | EPSON H553A | 2 | 0.01344 | 24 | 30 | 720 | 0.4032 | 0.00056
200 | 0.28 | VIDEO BEAM | EPSON H719A | 1 | 0.2 | 1 | 21 | 21 | 4.2 | 0.2 | VIDEO BEAM | EPSON H719A | 1 | 0.2 | 1 | 20 | 20 | 4 | 0.2 | VIDEO BEAM | EPSON H719A | 1 | 0.2 | 1 | 21 | 21 | 4.2 | 0.2 | VIDEO BEAM | EPSON H719A | 1 | 0.00672 | 24 | 30 | 720 | 0.2016 | 0.00028 | VIDEO BEAM | EPSON H719A | 1 | 0.00672 | 24 | 31 | 744 | 0.20832 | 0.00028 | VIDEO BEAM | EPSON H719A | 1 | 0.00672 | 24 | 30 | 720 | 0.2016 | 0.00028
450 | 0.15 | IMPRESORA | HP (4540) BOISB-0703-00 | 1 | 3.6 | 8 | 21 | 168 | 75.6 | 0.45 | IMPRESORA | HP (4540) BOISB-0703-00 | 1 | 3.6 | 8 | 20 | 160 | 72 | 0.45 | IMPRESORA | HP (4540) BOISB-0703-00 | 1 | 3.6 | 8 | 21 | 168 | 75.6 | 0.45 | IMPRESORA | HP (4540) BOISB-0703-00 | 1 | 0.0036 | 24 | 30 | 720 | 0.108 | 0.00015 | IMPRESORA | HP (4540) BOISB-0703-00 | 1 | 0.0036 | 24 | 31 | 744 | 0.1116 | 0.00015 | IMPRESORA | HP (4540) BOISB-0703-00 | 1 | 0.0036 | 24 | 30 | 720 | 0.108 | 0.00015
450 | 0.15 | IMPRESORA | HP (4555) BOISB-0703-00 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | #DIV/0! | IMPRESORA | HP (4555) BOISB-0703-00 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | IMPRESORA | HP (4555) BOISB-0703-00 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | #DIV/0! | IMPRESORA | HP (4555) BOISB-0703-00 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | #DIV/0! | IMPRESORA | HP (4555) BOISB-0703-00 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | #DIV/0! | IMPRESORA | HP (4555) BOISB-0703-00 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | #DIV/0!
480 | 0.15 | IMPRESORA | HP (4555) M426FDW | 1 | 3.84 | 8 | 21 | 168 | 80.64 | 0.48 | IMPRESORA | HP (4555) M426FDW | 1 | 3.84 | 8 | 20 | 160 | 76.8 | 0.48 | IMPRESORA | HP (4555) M426FDW | 1 | 3.84 | 8 | 21 | 168 | 80.64 | 0.48 | IMPRESORA | HP (4555) M426FDW | 1 | 0.0036 | 24 | 30 | 720 | 0.108 | 0.00015 | IMPRESORA | HP (4555) M426FDW | 1 | 0.0036 | 24 | 31 | 744 | 0.1116 | 0.00015 | IMPRESORA | HP (4555) M426FDW | 1 | 0.0036 | 24 | 30 | 720 | 0.108 | 0.00015
650 | 2 | IMPRESORA | SAMSUNG M5360RX | 4 | 20.8 | 8 | 21 | 168 | 436.8 | 2.6 | IMPRESORA | SAMSUNG M5360RX | 4 | 20.8 | 8 | 20 | 160 | 416 | 2.6 | IMPRESORA | SAMSUNG M5360RX | 4 | 20.8 | 8 | 21 | 168 | 436.8 | 2.6 | IMPRESORA | SAMSUNG M5360RX | 4 | 0.192 | 24 | 30 | 720 | 5.76 | 0.008 | IMPRESORA | SAMSUNG M5360RX | 4 | 0.192 | 24 | 31 | 744 | 5.952 | 0.008 | IMPRESORA | SAMSUNG M5360RX | 4 | 0.192 | 24 | 30 | 720 | 5.76 | 0.008
600 | 2 | IMPRESORA | SAMSUNG C4062FX | 1 | 4.8 | 8 | 21 | 168 | 100.8 | 0.6 | IMPRESORA | SAMSUNG C4062FX | 1 | 4.8 | 8 | 20 | 160 | 96 | 0.6 | IMPRESORA | SAMSUNG C4062FX | 1 | 4.8 | 8 | 21 | 168 | 100.8 | 0.6 | IMPRESORA | SAMSUNG C4062FX | 1 | 0.048 | 24 | 30 | 720 | 1.44 | 0.002 | IMPRESORA | SAMSUNG C4062FX | 1 | 0.048 | 24 | 31 | 744 | 1.488 | 0.002 | IMPRESORA | SAMSUNG C4062FX | 1 | 0.048 | 24 | 30 | 720 | 1.44 | 0.002
22.1 | 0.6 | MONITOR | AIO | 12 | 2.1216 | 8 | 21 | 168 | 44.5536 | 0.2652 | MONITOR | AIO | 12 | 2.1216 | 8 | 20 | 160 | 42.432 | 0.2652 | MONITOR | AIO | 12 | 2.1216 | 8 | 21 | 168 | 44.5536 | 0.2652 | MONITOR | AIO | 12 | 0.1728 | 24 | 30 | 720 | 5.184 | 0.0072 | MONITOR | AIO | 12 | 0.1728 | 24 | 31 | 744 | 5.3568 | 0.0072 | MONITOR | AIO | 12 | 0.1728 | 24 | 30 | 720 | 5.184 | 0.0072
30 | 0.8 | MONITOR | DELL E1709WC | 1 | 0.24 | 8 | 21 | 168 | 5.04 | 0.03 | MONITOR | DELL E1709WC | 1 | 0.24 | 8 | 20 | 160 | 4.8 | 0.03 | MONITOR | DELL E1709WC | 1 | 0.24 | 8 | 21 | 168 | 5.04 | 0.03 | MONITOR | DELL E1709WC | 1 | 0.0192 | 24 | 30 | 720 | 0.576 | 0.0008 | MONITOR | DELL E1709WC | 1 | 0.0192 | 24 | 31 | 744 | 0.5952 | 0.0008 | MONITOR | DELL E1709WC | 1 | 0.0192 | 24 | 30 | 720 | 0.576 | 0.0008
25 | 0.8 | MONITOR | DELL E1709WF | 12 | 2.4 | 8 | 21 | 168 | 50.4 | 0.3 | MONITOR | DELL E1709WF | 12 | 2.4 | 8 | 20 | 160 | 48 | 0.3 | MONITOR | DELL E1709WF | 12 | 2.4 | 8 | 21 | 168 | 50.4 | 0.3 | MONITOR | DELL E1709WF | 12 | 0.2304 | 24 | 30 | 720 | 6.912 | 0.0096 | MONITOR | DELL E1709WF | 12 | 0.2304 | 24 | 31 | 744 | 7.1424 | 0.0096 | MONITOR | DELL E1709WF | 12 | 0.2304 | 24 | 30 | 720 | 6.912 | 0.0096
22 | 0.8 | MONITOR | DELL E177FPC | 2 | 0.352 | 8 | 21 | 168 | 7.392 | 0.044 | MONITOR | DELL E177FPC | 2 | 0.352 | 8 | 20 | 160 | 7.04 | 0.044 | MONITOR | DELL E177FPC | 2 | 0.352 | 8 | 21 | 168 | 7.392 | 0.044 | MONITOR | DELL E177FPC | 2 | 0.0384 | 24 | 30 | 720 | 1.152 | 0.0016 | MONITOR | DELL E177FPC | 2 | 0.0384 | 24 | 31 | 744 | 1.1904 | 0.0016 | MONITOR | DELL E177FPC | 2 | 0.0384 | 24 | 30 | 720 | 1.152 | 0.0016
22 | 0.8 | MONITOR | DELL E178FPB | 3 | 0.528 | 8 | 21 | 168 | 11.088 | 0.066 | MONITOR | DELL E178FPB | 3 | 0.528 | 8 | 20 | 160 | 10.56 | 0.066 | MONITOR | DELL E178FPB | 3 | 0.528 | 8 | 21 | 168 | 11.088 | 0.066 | MONITOR | DELL E178FPB | 3 | 0.0576 | 24 | 30 | 720 | 1.728 | 0.0024 | MONITOR | DELL E178FPB | 3 | 0.0576 | 24 | 31 | 744 | 1.7856 | 0.0024 | MONITOR | DELL E178FPB | 3 | 0.0576 | 24 | 30 | 720 | 1.728 | 0.0024
20 | 0.8 | MONITOR | DELL E178WPFC | 2 | 0.32 | 8 | 21 | 168 | 6.72 | 0.04 | MONITOR | DELL E178WPFC | 2 | 0.32 | 8 | 20 | 160 | 6.4 | 0.04 | MONITOR | DELL E178WPFC | 2 | 0.32 | 8 | 21 | 168 | 6.72 | 0.04 | MONITOR | DELL E178WPFC | 2 | 0.0384 | 24 | 30 | 720 | 1.152 | 0.0016 | MONITOR | DELL E178WPFC | 2 | 0.0384 | 24 | 31 | 744 | 1.1904 | 0.0016 | MONITOR | DELL E178WPFC | 2 | 0.0384 | 24 | 30 | 720 | 1.152 | 0.0016
18 | 0.8 | MONITOR | DELL E1911F | 2 | 0.288 | 8 | 21 | 168 | 6.048 | 0.036 | MONITOR | DELL E1911F | 2 | 0.288 | 8 | 20 | 160 | 5.76 | 0.036 | MONITOR | DELL E1911F | 2 | 0.288 | 8 | 21 | 168 | 6.048 | 0.036 | MONITOR | DELL E1911F | 2 | 0.864 | 24 | 30 | 720 | 25.92 | 0.036 | MONITOR | DELL E1911F | 2 | 0.864 | 24 | 31 | 744 | 26.784 | 0.036 | MONITOR | DELL E1911F | 2 | 0.864 | 24 | 30 | 720 | 25.92 | 0.036
17 | 0.8 | MONITOR | DELL E221HB | 2 | 0.272 | 8 | 21 | 168 | 5.712 | 0.034 | MONITOR | DELL E221HB | 2 | 0.272 | 8 | 20 | 160 | 5.44 | 0.034 | MONITOR | DELL E221HB | 2 | 0.272 | 8 | 21 | 168 | 5.712 | 0.034 | MONITOR | DELL E221HB | 2 | 0.816 | 24 | 30 | 720 | 24.48 | 0.034 | MONITOR | DELL E221HB | 2 | 0.816 | 24 | 31 | 744 | 25.296 | 0.034 | MONITOR | DELL E221HB | 2 | 0.816 | 24 | 30 | 720 | 24.48 | 0.034
23 | 0.6 | MONITOR | HP HPS1933 | 7 | 1.288 | 8 | 21 | 168 | 27.048 | 0.161 | MONITOR | HP HPS1933 | 7 | 1.288 | 8 | 20 | 160 | 25.76 | 0.161 | MONITOR | HP HPS1933 | 7 | 1.288 | 8 | 21 | 168 | 27.048 | 0.161 | MONITOR | HP HPS1933 | 7 | 0.1008 | 24 | 30 | 720 | 3.024 | 0.0042 | MONITOR | HP HPS1933 | 7 | 0.1008 | 24 | 31 | 744 | 3.1248 | 0.0042 | MONITOR | HP HPS1933 | 7 | 0.1008 | 24 | 30 | 720 | 3.024 | 0.0042
20 | 0.6 | MONITOR | HP L1706 | 4 | 0.64 | 8 | 21 | 168 | 13.44 | 0.08 | MONITOR | HP L1706 | 4 | 0.64 | 8 | 20 | 160 | 12.8 | 0.08 | MONITOR | HP L1706 | 4 | 0.64 | 8 | 21 | 168 | 13.44 | 0.08 | MONITOR | HP L1706 | 4 | 0.0576 | 24 | 30 | 720 | 1.728 | 0.0024 | MONITOR | HP L1706 | 4 | 0.0576 | 24 | 31 | 744 | 1.7856 | 0.0024 | MONITOR | HP L1706 | 4 | 0.0576 | 24 | 30 | 720 | 1.728 | 0.0024
30 | 0.6 | MONITOR | HPL1710 | 1 | 0.24 | 8 | 21 | 168 | 5.04 | 0.03 | MONITOR | HPL1710 | 1 | 0.24 | 8 | 20 | 160 | 4.8 | 0.03 | MONITOR | HPL1710 | 1 | 0.24 | 8 | 21 | 168 | 5.04 | 0.03 | MONITOR | HPL1710 | 1 | 0.0144 | 24 | 30 | 720 | 0.432 | 0.0006 | MONITOR | HPL1710 | 1 | 0.0144 | 24 | 31 | 744 | 0.4464 | 0.0006 | MONITOR | HPL1710 | 1 | 0.0144 | 24 | 30 | 720 | 0.432 | 0.0006
20 | 0.5 | MONITOR | JANUS 22T8 | 2 | 0.32 | 8 | 21 | 168 | 6.72 | 0.04 | MONITOR | JANUS 22T8 | 2 | 0.32 | 8 | 20 | 160 | 6.4 | 0.04 | MONITOR | JANUS 22T8 | 2 | 0.32 | 8 | 21 | 168 | 6.72 | 0.04 | MONITOR | JANUS 22T8 | 2 | 0.024 | 24 | 30 | 720 | 0.72 | 0.001 | MONITOR | JANUS 22T8 | 2 | 0.024 | 24 | 31 | 744 | 0.744 | 0.001 | MONITOR | JANUS 22T8 | 2 | 0.024 | 24 | 30 | 720 | 0.72 | 0.001
16 | 0.7 | MONITOR | LENOVO 60DF-AAR1-WW | 2 | 0.256 | 8 | 21 | 168 | 5.376 | 0.032 | MONITOR | LENOVO 60DF-AAR1-WW | 2 | 0.256 | 8 | 20 | 160 | 5.12 | 0.032 | MONITOR | LENOVO 60DF-AAR1-WW | 2 | 0.256 | 8 | 21 | 168 | 5.376 | 0.032 | MONITOR | LENOVO 60DF-AAR1-WW | 2 | 0.0336 | 24 | 30 | 720 | 1.008 | 0.0014 | MONITOR | LENOVO 60DF-AAR1-WW | 2 | 0.0336 | 24 | 31 | 744 | 1.0416 | 0.0014 | MONITOR | LENOVO 60DF-AAR1-WW | 2 | 0.0336 | 24 | 30 | 720 | 1.008 | 0.0014
21 | 1 | MONITOR | LG 20M35ASA | 4 | 0.672 | 8 | 21 | 168 | 14.112 | 0.084 | MONITOR | LG 20M35ASA | 4 | 0.672 | 8 | 20 | 160 | 13.44 | 0.084 | MONITOR | LG 20M35ASA | 4 | 0.672 | 8 | 21 | 168 | 14.112 | 0.084 | MONITOR | LG 20M35ASA | 4 | 0.096 | 24 | 30 | 720 | 2.88 | 0.004 | MONITOR | LG 20M35ASA | 4 | 0.096 | 24 | 31 | 744 | 2.976 | 0.004 | MONITOR | LG 20M35ASA | 4 | 0.096 | 24 | 30 | 720 | 2.88 | 0.004
21 | 1 | MONITOR | LG W1943ST | 1 | 0.168 | 8 | 21 | 168 | 3.528 | 0.021 | MONITOR | LG W1943ST | 1 | 0.168 | 8 | 20 | 160 | 3.36 | 0.021 | MONITOR | LG W1943ST | 1 | 0.168 | 8 | 21 | 168 | 3.528 | 0.021 | MONITOR | LG W1943ST | 1 | 0.024 | 24 | 30 | 720 | 0.72 | 0.001 | MONITOR | LG W1943ST | 1 | 0.024 | 24 | 31 | 744 | 0.744 | 0.001 | MONITOR | LG W1943ST | 1 | 0.024 | 24 | 30 | 720 | 0.72 | 0.001
21 | 0.6 | MONITOR | QBEX HSG1027 | 10 | 1.68 | 8 | 21 | 168 | 35.28 | 0.21 | MONITOR | QBEX HSG1027 | 10 | 1.68 | 8 | 20 | 160 | 33.6 | 0.21 | MONITOR | QBEX HSG1027 | 10 | 1.68 | 8 | 21 | 168 | 35.28 | 0.21 | MONITOR | QBEX HSG1027 | 10 | 0.144 | 24 | 30 | 720 | 4.32 | 0.006 | MONITOR | QBEX HSG1027 | 10 | 0.144 | 24 | 31 | 744 | 4.464 | 0.006 | MONITOR | QBEX HSG1027 | 10 | 0.144 | 24 | 30 | 720 | 4.32 | 0.006
13 | 0.3 | MONITOR | SAMSUNG 60DF-AAR1-WW | 1 | 0.104 | 8 | 21 | 168 | 2.184 | 0.013 | MONITOR | SAMSUNG 60DF-AAR1-WW | 1 | 0.104 | 8 | 20 | 160 | 2.08 | 0.013 | MONITOR | SAMSUNG 60DF-AAR1-WW | 1 | 0.104 | 8 | 21 | 168 | 2.184 | 0.013 | MONITOR | SAMSUNG 60DF-AAR1-WW | 1 | 0.0072 | 24 | 30 | 720 | 0.216 | 0.0003 | MONITOR | SAMSUNG 60DF-AAR1-WW | 1 | 0.0072 | 24 | 31 | 744 | 0.2232 | 0.0003 | MONITOR | SAMSUNG 60DF-AAR1-WW | 1 | 0.0072 | 24 | 30 | 720 | 0.216 | 0.0003
15 | 0.3 | MONITOR | SAMSUNG C24F390FHL | 6 | 0.72 | 8 | 21 | 168 | 15.12 | 0.09 | MONITOR | SAMSUNG C24F390FHL | 6 | 0.72 | 8 | 20 | 160 | 14.4 | 0.09 | MONITOR | SAMSUNG C24F390FHL | 6 | 0.72 | 8 | 21 | 168 | 15.12 | 0.09 | MONITOR | SAMSUNG C24F390FHL | 6 | 0.0432 | 24 | 30 | 720 | 1.296 | 0.0018 | MONITOR | SAMSUNG C24F390FHL | 6 | 0.0432 | 24 | 31 | 744 | 1.3392 | 0.0018 | MONITOR | SAMSUNG C24F390FHL | 6 | 0.0432 | 24 | 30 | 720 | 1.296 | 0.0018
15 | 0.3 | MONITOR | SAMSUNG LS19C150FS/ZL | 1 | 0.12 | 8 | 21 | 168 | 2.52 | 0.015 | MONITOR | SAMSUNG LS19C150FS/ZL | 1 | 0.12 | 8 | 20 | 160 | 2.4 | 0.015 | MONITOR | SAMSUNG LS19C150FS/ZL | 1 | 0.12 | 8 | 21 | 168 | 2.52 | 0.015 | MONITOR | SAMSUNG LS19C150FS/ZL | 1 | 0.0072 | 24 | 30 | 720 | 0.216 | 0.0003 | MONITOR | SAMSUNG LS19C150FS/ZL | 1 | 0.0072 | 24 | 31 | 744 | 0.2232 | 0.0003 | MONITOR | SAMSUNG LS19C150FS/ZL | 1 | 0.0072 | 24 | 30 | 720 | 0.216 | 0.0003
13 | 0.3 | MONITOR | SAMSUNG S19C150F | 6 | 0.624 | 8 | 21 | 168 | 13.104 | 0.078 | MONITOR | SAMSUNG S19C150F | 6 | 0.624 | 8 | 20 | 160 | 12.48 | 0.078 | MONITOR | SAMSUNG S19C150F | 6 | 0.624 | 8 | 21 | 168 | 13.104 | 0.078 | MONITOR | SAMSUNG S19C150F | 6 | 0.0432 | 24 | 30 | 720 | 1.296 | 0.0018 | MONITOR | SAMSUNG S19C150F | 6 | 0.0432 | 24 | 31 | 744 | 1.3392 | 0.0018 | MONITOR | SAMSUNG S19C150F | 6 | 0.0432 | 24 | 30 | 720 | 1.296 | 0.0018
16.5 | 0.5 | MONITOR | HP P203 | 46 | 6.072 | 8 | 21 | 168 | 127.512 | 0.759 | MONITOR | HP P203 | 46 | 6.072 | 8 | 20 | 160 | 121.44 | 0.759 | MONITOR | HP P203 | 46 | 6.072 | 8 | 21 | 168 | 127.512 | 0.759 | MONITOR | HP P203 | 46 | 0.552 | 24 | 30 | 720 | 16.56 | 0.023 | MONITOR | HP P203 | 46 | 0.552 | 24 | 31 | 744 | 17.112 | 0.023 | MONITOR | HP P203 | 46 | 0.552 | 24 | 30 | 720 | 16.56 | 0.023
17 | 0.5 | MONITOR | HP Z22 | 2 | 0.272 | 8 | 21 | 168 | 5.712 | 0.034 | MONITOR | HP Z22 | 2 | 0.272 | 8 | 20 | 160 | 5.44 | 0.034 | MONITOR | HP Z22 | 2 | 0.272 | 8 | 21 | 168 | 5.712 | 0.034 | MONITOR | HP Z22 | 2 | 0.024 | 24 | 30 | 720 | 0.72 | 0.001 | MONITOR | HP Z22 | 2 | 0.024 | 24 | 31 | 744 | 0.744 | 0.001 | MONITOR | HP Z22 | 2 | 0.024 | 24 | 30 | 720 | 0.72 | 0.001
Note on G2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consumo de kwh de acuerdo a la ficha técnica del ítem
Note on H2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Horas al día
Note on I2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total días de trabajo al mes
Note on J2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas al mes (consumo aproximado), horas por días
Note on K2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas por cantidad y kwh por ítem al mes
Note on Q2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consumo de kwh de acuerdo a la ficha técnica del ítem
Note on R2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Horas al día
Note on S2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total días de trabajo al mes
Note on T2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas al mes (consumo aproximado), horas por días
Note on U2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas por cantidad y kwh por ítem al mes
Note on AA2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consumo de kwh de acuerdo a la ficha técnica del ítem
Note on AB2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Horas al día
Note on AC2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total días de trabajo al mes
Note on AD2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas al mes (consumo aproximado), horas por días
Note on AE2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas por cantidad y kwh por ítem al mes
Note on AK2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consumo de kwh de acuerdo a la ficha técnica del ítem
Note on AL2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Horas al día
Note on AM2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total días de trabajo al mes
Note on AN2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas al mes (consumo aproximado), horas por días
Note on AO2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas por cantidad y kwh por ítem al mes
Note on AU2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consumo de kwh de acuerdo a la ficha técnica del ítem
Note on AV2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Horas al día
Note on AW2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total días de trabajo al mes
Note on AX2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas al mes (consumo aproximado), horas por días
Note on AY2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas por cantidad y kwh por ítem al mes
Note on BE2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consumo de kwh de acuerdo a la ficha técnica del ítem
Note on BF2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Horas al día
Note on BG2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total días de trabajo al mes
Note on BH2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas al mes (consumo aproximado), horas por días
Note on BI2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Total horas por cantidad y kwh por ítem al mes